## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus de 2 módulos, con protocolo de comunicación KNX. Montaje en carril DIN.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac110a |  | Ud |  | Acoplador de bus de 2 módulos, con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para montaje en carril DIN. | 1 | 111.94 | 111.94
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 111.94
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Electricista. | 0.241 | 10.62 | 2.56
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 0.241 | 6.62 | 1.6
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.481 | 20.09 | 9.66
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 13.82
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 125.76 | 2.52
Coste de mantenimiento decenal: $ 6,41 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 128.28