## Hoja 1
IMK050 | Ud |  | Acoplador de bus KNX.
Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX. Montaje empotrado. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.
Rubro |  | Unidad |  | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo parcial
1 |  |  |  | Materiales
mt35dac100a |  | Ud |  | Acoplador de bus con protocolo de comunicación KNX, con borne de conexión y derivación, para empotrar. | 1 | 100.58 | 100.58
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 100.58
2 |  |  |  | Mano de obra
mo003 |  | h |  | Electricista. | 0.181 | 10.62 | 1.92
mo102 |  | h |  | Ayudante electricista. | 0.181 | 6.62 | 1.2
mo123 |  | h |  | Especialista en la puesta en marcha de instalaciones. | 0.361 | 20.09 | 7.25
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 10.37
3 |  |  |  | Herramienta menor
|  | % |  | Herramienta menor | 2 | 110.95 | 2.22
Coste de mantenimiento decenal: $ 5,66 en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costos directos (1+2+3): |  | 113.17